Перечень планируемых программ проверки квалификации на 2017 год Могилевского ЦСМС

Электрофизические измерения

| № п/п | Наименование программы проверки квалификации | Характеристика вида испытаний | Планируемое начало проведения | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к методам испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции ППК.МГ-01-2015 | Сопротивление изоляции, МОм | Тур № 1 завершен | Метод испытаний, включенный в область аккредитации |
| 2 | Проверка контактных соединений. Измерение переходного сопротивления ППК.МГ-02-2015 | Сопротивление, Ом | Ноябрь-декабрь | Метод испытаний, включенный в область аккредитации |
| 3 | Контроль устройств защитного отключения (УЗО). Измерение величины отключающего дифференциального тока ППК.МГ-03-2015 | Отключающий дифференциальный ток, мА | Тур № 1 завершен | Метод испытаний, включенный в область аккредитации |
| 5 | Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» ППК.МГ-05-2015 | Полное сопротивление петли «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В | Тур № 1 завершен | Метод испытаний, включенный в область аккредитации |